## 中控与WMS地址表
AGV小车====>提升机（三菱FX5U）
序号 | 指令名称 | 数据类型 | 偏移地址 | 地址 | 备注
提升机 | 提升机当前所在楼层 | 通用型保持寄存器 | 10 | D10 | 寄存器当前值为1时为一楼状态，为2时为二楼状态
| AGV写入目标楼层 |  | 11 | D11 | 寄存器赋值为1时提升机下一楼，为2时上二楼
| 提升机当前运行状态 |  | 12 | D12 | 寄存器当前值为1时为运行状态中，为0时为空闲状态
| 报警状态 |  | 13 | D13 | 寄存器当前值为1时报警，为0时正常状态
| 一楼门状态 |  | 14 | D14 | 寄存器当前值为1时门打开状态，为0时门关闭状态
| 二楼门状态 |  | 15 | D15 | 寄存器当前值为1时门打开状态，为0时门关闭状态
| 一楼门打开/关闭 |  | 16 | D16 | 寄存器赋值为1时门自动打开，为0时自动关闭
| 二楼门打开/关闭 |  | 17 | D17 | 寄存器赋值为1时门自动打开，为0时自动关闭
| MODBUS TCP/IP | 提升机IP: |  |  | 172.20.17.23 端口号：6000
|  | HMI人机界面IP: |  |  | 172.20.17.24 端口号：7003
|  | 上位机监控IP: |  |  | 172.20.17.25 端口号：7004-7006